PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS OPERATIVAS Y AMBIENTALES

# 1. OBJETIVO

Definir un sistema estructurado de respuesta ante emergencias operativas y ambientales, basado en la identificación de riesgos, tiempos de respuesta, control técnico de eventos y mitigación de impactos, garantizando la continuidad operativa y el cumplimiento normativo.

# 2. ALCANCE

Incluye todas las áreas del proceso de Infraestructura y Medio Ambiente: PTARI, almacenamiento, redes eléctricas, áreas administrativas y zonas operativas.

# 3. MATRIZ DE RIESGOS DE EMERGENCIA

| Escenario | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo |
| --- | --- | --- | --- |
| Derrame químico | Alta | Alto | Crítico |
| Falla PTARI | Media | Alto | Alto |
| Incendio | Baja | Muy alto | Crítico |
| Falla eléctrica | Media | Medio | Moderado |
| Inundación | Baja | Alto | Alto |

# 4. NIVELES DE EMERGENCIA

Nivel 1: Controlable internamente
Nivel 2: Requiere brigada
Nivel 3: Emergencia crítica con apoyo externo

# 5. TIEMPOS DE RESPUESTA

| Tipo | Tiempo máximo | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Derrame | 5 minutos | Operario |
| Incendio | 2 minutos | Brigada |
| Falla PTARI | 10 minutos | Gestor |

# 6. PROCEDIMIENTO GENERAL

1. Identificar
2. Clasificar nivel
3. Activar protocolo
4. Contener
5. Notificar
6. Registrar
7. Analizar

El procedimiento de respuesta ante emergencias se estructura como una secuencia lógica de actuación que permite controlar el evento de manera oportuna, minimizar impactos y garantizar la seguridad del personal y de la operación. Cada etapa debe ejecutarse de forma ordenada y con criterios técnicos claros.

En primer lugar, se debe identificar la emergencia, reconociendo el tipo de evento, su ubicación y sus posibles causas, lo que permite activar una respuesta adecuada desde el inicio. Posteriormente, se realiza la clasificación del nivel de la emergencia, determinando si se trata de un evento controlable a nivel operativo, uno que requiere intervención de la brigada o una situación crítica que exige apoyo externo.

A continuación, se procede a la activación del protocolo correspondiente, de acuerdo con el tipo y nivel de la emergencia, lo que define las acciones específicas a ejecutar y los responsables involucrados. Una vez activado el protocolo, se ejecutan las acciones de contención del evento, orientadas a evitar la propagación del riesgo y a limitar sus efectos sobre la infraestructura, el ambiente y el personal.

De forma paralela, se realiza la notificación a los responsables definidos, garantizando la escalabilidad de la respuesta y la toma de decisiones en niveles superiores cuando sea necesario. Posteriormente, se debe efectuar el registro del evento, documentando sus características, causas, acciones implementadas y resultados obtenidos, lo cual asegura la trazabilidad del proceso.

Finalmente, se lleva a cabo el análisis del evento, mediante herramientas como el diagrama de Ishikawa o el método de los 5 porqués, con el fin de identificar causas raíz y establecer acciones correctivas que eviten la recurrencia de la emergencia.

# 7. PROTOCOLOS ESPECÍFICOS AVANZADOS

- Derrames: contención con barreras, absorción, disposición

- Incendio: evacuación, extinción inicial

- PTARI: detener vertimiento y aislar sistema

- Eléctrico: corte total de energía

- Inundación: evacuación de equipos críticos

Los protocolos específicos establecen las acciones técnicas mínimas que deben ejecutarse frente a los principales escenarios de emergencia identificados en el diagnóstico del proceso.

En el caso de derrames de sustancias químicas, la respuesta se centra en la contención inmediata mediante barreras físicas, el uso de materiales absorbentes y la disposición controlada del residuo generado, evitando su dispersión hacia drenajes o suelos no protegidos.

Para eventos de incendio, se prioriza la evacuación del personal, seguida de la aplicación de extinción inicial mediante equipos disponibles, siempre que las condiciones de seguridad lo permitan. En caso contrario, se activa el protocolo de evacuación total y se solicita apoyo externo.

Ante una falla en la PTARI, se debe suspender de inmediato el vertimiento, aislar el sistema afectado y evitar descargas fuera de norma, activando el protocolo técnico definido en el Apéndice Y para restablecer las condiciones operativas.

En situaciones de fallas eléctricas, la acción principal consiste en el corte total de la energía en el área afectada, con el fin de prevenir riesgos de electrocución, incendios o daños en equipos críticos.

Finalmente, frente a inundaciones o acumulación de agua, se deben proteger los equipos críticos, aislar las fuentes de energía y evacuar los elementos susceptibles de daño, priorizando la continuidad operativa del sistema.

# 8. INDICADORES

El seguimiento del plan de respuesta ante emergencias se realiza mediante indicadores que permiten evaluar la efectividad de las acciones implementadas y la capacidad de respuesta del proceso.

En este sentido, se establecen indicadores como el tiempo de respuesta promedio, el cual mide el intervalo entre la detección del evento y la ejecución de la primera acción de control, permitiendo evaluar la eficiencia operativa. Asimismo, el número de eventos registrados permite identificar tendencias y frecuencia de ocurrencia, facilitando la gestión preventiva.

Por otro lado, el nivel de cumplimiento de protocolos mide el grado en que las acciones ejecutadas se ajustan a los lineamientos definidos, evidenciando la disciplina operativa del proceso. Finalmente, el indicador de eventos críticos controlados permite evaluar la efectividad del sistema en la contención de emergencias de alto impacto.

Estos indicadores deben ser monitoreados periódicamente y utilizados como base para la toma de decisiones y la mejora continua del sistema.

Diseñar indicadores que cubran:

- Tiempo de respuesta promedio

- Número de eventos

- Cumplimiento de protocolos

- Eventos críticos controlados

# 9. INTEGRACIÓN CON PTARI

El plan se articula con el protocolo PTARI para controlar vertimientos fuera de norma y contingencias ambientales.

El plan de respuesta ante emergencias se articula directamente con el protocolo técnico de operación de la PTARI, debido a que uno de los riesgos más críticos del proceso está asociado a vertimientos fuera de norma.

En este sentido, las emergencias relacionadas con fallas en el tratamiento de aguas residuales deben gestionarse de manera conjunta, asegurando la suspensión inmediata de descargas, el aislamiento del sistema y la aplicación de controles operativos que permitan restablecer las condiciones de funcionamiento.

Esta integración garantiza que la gestión ambiental no sea reactiva, sino estructurada, permitiendo controlar eventos críticos desde una perspectiva técnica y normativa.

# 10. MEJORA CONTINUA

Análisis de eventos, implementación de acciones correctivas y actualización del sistema.

El sistema de respuesta ante emergencias debe evaluarse de manera permanente, con el fin de fortalecer su efectividad y adaptarlo a las condiciones reales de operación del proceso.

Para ello, cada evento registrado debe ser analizado en términos de causas, impacto y efectividad de la respuesta, permitiendo identificar oportunidades de mejora. A partir de este análisis, se deben implementar acciones correctivas y preventivas que reduzcan la probabilidad de ocurrencia y mejoren la capacidad de respuesta.

Adicionalmente, el plan debe actualizarse periódicamente, incorporando lecciones aprendidas, cambios en la infraestructura, nuevos riesgos identificados y resultados de simulacros, consolidando así un sistema dinámico y alineado con los principios de mejora continua.